## PM5100K 网络键盘

产品简介

一个完整的监控系统，在以矩阵为中心的基础上，还必须根据实际需要辅以不同数量的控制键盘，为管理人员的操作提供便利。

PM5100K网络键盘 针对高清网络数字矩阵设计，主要是对高清网络数字矩阵进行控制管理操作，如窗口/屏幕分割、拼接、图像切换，预置位设置和调用，键盘锁定等操作。该控制键盘采用大尺寸蓝屏LCD显示屏显示，三维矢量摇杆控制，支持以太网控制模式，可直接对高清网络数字矩阵控制管理，良好的显示界面可直观表达各功能操作。

功能简介

●用户登陆和权限

支持1个系统管理员、1个用户管理员和最多64个操作员

●操作模式

可控制PM全系列高清网络数字矩阵

●摇杆和按键检测

键盘对摇杆中心位置、上下左右偏移量、左右旋转变化量等指标进行检测和显示，上电自动监测按钮状态和复位摇杆中心位置，在液晶屏有专门的状态栏显示相应的状态信息

●多设备控制

支持控制多台PM全系列高清网络数字矩阵、解码器

技术参数

| 类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 显示方式 | 111mm×62mm大尺寸蓝屏LCD |
| 通讯方式 | Ethernet 10/100M |
| 接口参数： | 1A/250VAC/7A/30VDC |
| 通讯速率： | 可设置 |
| 连接方式： | RJ45座 |
| 支持协议 | ONVIF、PENET |
| 继电器驱动： | 1A/24V |
| 按键数量： | 47键 |
| 云台控制： | 3维矢量摇杆 |
| 断电记忆保护： | 10年 |
| 工作温度： | -10℃～ +45℃ |
| 工作电压： | 12VDC(配100-220VAC 50/60Hz稳压电源) |
| 工作功率： | 5.0W |
| 主机重量： | 1.5KG |
| 安装尺寸： | 379（长）×189（宽）×56（高）mm |
| 安装方式: | 台式 |
| 颜色： | 黑色 |
| 电源接口 | 12V DC |
| 机体结构： | 高强度工程塑料 |

安装尺寸